## Bravus 3000
BV: Musterhaus
Anlagen-Art: Z/HS oder GHS-Anlage
System: ABUS Pfaffenhain Bravus.3500 MX Magnet
Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge Stück | Einheitspreis € | Gesamtbetrag €
1 | B35L410 MX Profildoppelzylinder, System Bravus.3500 MX mit Magnettechnologie Achsmaß: 30,5/30,5 mm Wendeschlüssel mit Intellitec System, horizontale Schlüsseleinführung, in modularer Ausführung inkl. erhöhtem Bohr- und Ziehschutz durch Modulsteg und Bohrschutzinlay aus Edelstahl, 10 gefederte Zuhaltungen und bis zu 6 Codierstifte in 3 Ebenen, 6-stiftiges Längenraster, mehrdimensionale Berechtigungsprüfung eines erhabenen Elementes, Sperrstifteinheit zum mehrdimensionalen Abtatsten der Magneten,14 mm Kerndurchmesser, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, Sicherheitsklasse SKG*** (EN 1303 Klasse D), Patentschutz bis 2038, Markenschutz unbegrenzt, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | ---------- | --------------- | -------------------
2 | B35L410-KV Profildoppelzylinder, Kurzvariante, System Bravus.3500 mit Magnettechnologie Achsmaß: 28,5/32,5 mm Wendeschlüssel mit Intellitec System, horizontale Schlüsseleinführung, 10 gefederte Zuhaltungen und bis zu 6 Codierstifte in 3 Ebenen, 6-stiftiges Längenraster, mehrdimensionale Berechtigungsprüfung eines erhabenen Elementes, Sperrstifteinheit zum mehrdimensionalen Abtatsten der Magneten,14 mm Kerndurchmesser, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, serienmäßiger Anbohrschutz, Patentschutz bis 2038, Markenschutz unbegrenzt, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | ---------- | --------------- | -------------------
3 | B35L430 MX Profilknaufzylinder, System Bravus.3500 MX mit Magnettechnologie Achsmaß: 30,5/30,5 mm Wendeschlüssel mit Intellitec System, horizontale Schlüsseleinführung, in modularer Ausführung inkl. erhöhtem Bohr- und Ziehschutz durch Modulsteg und Bohrschutzinlay aus Edelstahl,10 gefederte Zuhaltungen und bis zu 6 Codierstifte in 3 Ebenen, 6-stiftiges Längenraster, mehrdimensionale Berechtigungsprüfung eines erhabenen Elementes, Sperrstifteinheit zum mehrdimensionalen Abtatsten der Magneten,14 mm Kerndurchmesser, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, Sicherheitsklasse SKG*** (EN 1303 Klasse D), Patentschutz bis 2038, Markenschutz ungegrenzt, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | ---------- | --------------- | -------------------
3 | B35L430-KV Profilknaufzylinder, Kurzvariante System Bravus.3500 mit Magnettechnologie Achsmaß: 28,5/32,5 mm Wendeschlüssel mit Intellitec System, horizontale Schlüsseleinführung, 10 gefederte Zuhaltungen und bis zu 6 Codierstifte in 3 Ebenen, 6-stiftiges Längenraster, mehrdimensionale Berechtigungsprüfung eines erhabenen Elementes, Sperrstifteinheit zum mehrdimensionalen Abtatsten der Magneten,14 mm Kerndurchmesser, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, serienmäßiger Anbohrschutz, kombinierter Marken und Patentschutz, Patentschutz bis 2038, Markenschutz ungegrenzt, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | ---------- | --------------- | -------------------
4 | B35L430 MX Anti Amok Profilknaufzylinder, System Bravus.3500 MX mit Magnettechnologie Achsmaß: 30,5/30,5 mm Wendeschlüssel mit Intellitec System, horizontale Schlüsseleinführung, in modularer Ausführung inkl. erhöhtem Bohr- und Ziehschutz durch Modulsteg und Bohrschutzinlay aus Edelstahl,10 gefederte Zuhaltungen und bis zu 6 Codierstifte in 3 Ebenen, 6-stiftiges Längenraster, mehrdimensionale Berechtigungsprüfung eines erhabenen Elementes, Sperrstifteinheit zum mehrdimensionalen Abtatsten der Magneten,14 mm Kerndurchmesser, mit Drehmoment unabhängiger Zwangsentkupplung (Anti-Amok-Funktion) - eine Rutschkupplung ist nicht zulässig, zum Verriegeln von der Rauminnenseite, der Schlüssel behält Priorität und ermöglicht das Öffnen von außen, auf der Innenseite mit rotem Kunststoffknauf oder optional mit einem anderen Knauf, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, Sicherheitsklasse SKG*** (EN 1303 Klasse D), Patentschutz bis 2038, Markenschutz unbegrenzt, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | ---------- | --------------- | -------------------
5 | B35L452 MX Profil-Halbzylinder, System Bravus.3500 MX mit Magnettechnologie Achsmaß: 30,5/9,8 mm Wendeschlüssel mit Intellitec System, horizontale Schlüsseleinführung, in modularer Ausführung inkl. erhöhtem Bohr- und Ziehschutz durch Modulsteg und Bohrschutzinlay aus Edelstahl, 10 gefederte Zuhaltungen und bis zu 6 Codierstifte in 3 Ebenen, 6-stiftiges Längenraster, mehrdimensionale Berechtigungsprüfung eines erhabenen Elementes, Sperrstifteinheit zum mehrdimensionalen Abtatsten der Magneten,14 mm Kerndurchmesser, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, Sicherheitsklasse SKG*** (EN 1303 Klasse D), Patentschutz bis 2038, Markenschutz unbegrenzt, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | ---------- | --------------- | -------------------
6 | B35L452-AS Profil-Halbzylinder für Aufzugs- und Schaltzylinder, System Bravus 3500 mit Magnettechnologie Achsmaß: 30,5/9,8 mm Wendeschlüssel mit Intellitec System, horizontale Schlüsseleinführung, 10 gefederte Zuhaltungen und bis zu 6 Codierstifte in 3 Ebenen, mehrdimensionale Berechtigungsprüfung eines erhabenen Elementes, Sperrstifteinheit zum mehrdimensionalen Abtatsten der Magneten, 14 mm Kerndurchmesser, 8-fach verstellbarer Schließbart, 2 rückseitige Befestigungsbohrungen M4-Gewinde, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, Sicherheitsklasse SKG*** (EN 1303 Klasse D), Patentschutz bis 2038, Markenschutz unbegrenzt, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | ---------- | --------------- | -------------------
7 | B35L456-H24 Hebelzylinder M24x1, System Bravus.3500 mit Magnettechnologie Einbaudurchmesser 24 mm, Schließweg 90°, Hebel um 360° verstellbar in Stufen von je 45°, Wendeschlüssel mit Intellitec System, horizontale Schlüsseleinführung, 10 gefederte Zuhaltungen und bis zu 6 Codierstifte in 3 Ebenen, mehrdimensionale Berechtigungsprüfung eines erhabenen Elementes, Sperrstifteinheit zum mehrdimensionalen Abtatsten der Magneten,14 mm Kerndurchmesser, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, serienmäßiger Anbohrschutz, kombinierter Marken und Patentschutz, Patentschutz bis 2038, Markenschutz ungegrenzt, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | ---------- | --------------- | -------------------
8 | B35L456-A Außen-Rundzylinder ; System Bravus.3500 mit Magnettechnologie, für ABUS System „A", Rundzylinder Ø 28 mm kompatibel zu ABUS Türzusatzschloss Nr. 9010, 9030, 4010, 4030, 7010, 7030, 2010 und 2030 Wendeschlüssel mit Intellitec System, horizontale Schlüsseleinführung, 10 gefederte Zuhaltungen und bis zu 6 Codierstifte in 3 Ebenen, 6-stiftiges Längenraster, mehrdimensionale Berechtigungsprüfung eines erhabenen Elementes, Sperrstifteinheit zum mehrdimensionalen Abtatsten der Magneten, 14 mm Kerndurchmesser, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, serienmäßiger Anbohrschutz, Patentschutz bis 2038, Markenschutz unbegrenzt, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | ---------- | --------------- | --------------------
9 | B15L480 Zylinder-Vorhangschloss, System Bravus.1500 mit Magnettechnologie, kompatibel zu Bravus.3500 Ms geschliffen, verchromt, beidseitige Verriegelung mit Schnappverschluss, Bügel: Stahl, gehärtet 28 mm Wendeschlüssel mit Intellitec System, 6 gefederte Zuhaltungen in einer Zuhaltungsreihe, horizontale Schlüsseleinführung, mehrdimensionale Berechtigungsprüfung eines erhabenen Elementes, Sperrstifteinheit zum mehrdimensionalen Abtatsten der Magneten, 6-stiftiges Längenraster, 14 mm Kerndurchmesser, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, serienmäßiger Anbohrschutz, Patentschutz bis 2038, Markenschutz unbegrenzt, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | ---------- | --------------- | --------------------
Verlängerungen:
13 | Verlängerungseinheit bis 111 mm Zylinder-Gesamtlänge in 5-mm-Abstufungen ab Grundlänge (61 mm/40,3 mm) bei kompakter Bauform
|  | ---------- | --------------- | -------------------
14 | Verlängerungseinheit über 111 mm Zylinder-Gesamtlänge in 5-mm-Abstufungen ab Grundlänge (61 mm/40,3 mm) bei kompakter Bauform
|  | ---------- | --------------- | -------------------
5 | Verlängerungseinheit für Zylinder in modularer Ausführung (MX) für die ersten 5 mm (je Zylinder-Seite)
|  | ---------- | --------------- | -------------------
6 | Verlängerungseinheit für Zylinder in modularer Ausführung (MX) für weitere 5 mm (je Seite) nach der ersten Verlängerungseinheit.
|  | ---------- | --------------- | -------------------
Sonderausstattung:
18 | Not- und Gefahrenfunktion Einsatz in Schließzylindern, welche auch bei steckendem Schlüssel von der jeweils anderen Seite geschlossen werden sollen
|  | ---------- | --------------- | -------------------
19 | Freilauf Einsatz in Schließzylindern, welche in Einsteckschlössern mit Panikfunktion eingebaut werden, z. B. in Flurtüren oder Nottüren. Verwendung überall dort, wo ein bei gezogenem Schlüssel freilaufender Schließbart benötigt wird.
|  | ---------- | --------------- | -------------------
Schlüssel bei Lieferung mit der Schließanlage:
22 | Generalhauptschlüssel System Bravus.3500, Intellitec Pin in der Schlüsselspitze, je Seite ein Magnet,bei Lieferung mit der Schließanlage
|  | ---------- | --------------- | -------------------
23 | Übergeordnete Schlüssel System Bravus.3500, mit Intellitec Pin in der Schlüsselspitze, je Seite ein Magnet, bei Lieferung mit der Schließanlage
|  | ---------- | --------------- | -------------------
24 | Einzel-Mehrschlüssel System Bravus.3500, mit Intellitec Pin in der Schlüsselspitze, je Seite ein Magnet, bei Lieferung mit der Schließanlage
|  | ---------- | --------------- | -------------------
Dienstleistungen
25 | Projektierung Verfassen eines Schließplanes in allen Details bis zur Bestellreife, in Abstimmung mit dem Aufraggeber. | 1
|  | ---------- | --------------- | --------------------
26 | Montage Die Montage der vorg. Zylinder erfolgt in PZ-vorgerichtete Türen, ein Nacharbeiten der Beschläge seitens des Auftragnehmers ist nicht erforderlich. | 1
|  | ---------- | --------------- | --------------------
27 | Facharbeiterstunde Facharbeiterstunde für unvorhergesehene Arbeiten im Zuge der Montage-Dienstleistung, zum Nachweis und nur auf Anweisung des Auftraggebers | 1
|  | ---------- | --------------- | --------------------
28 | Mehrkosten zus. An- und Abfahrt Bedarfsposition Zusätzliche Kosten für durch den Anbieter nicht zu verantwortende zus. An- und Abfahrten, je Anfahrt | 1
|  | ---------- | --------------- | -------------------
| Summe netto |  | €
-------------------
| zzgl. der zzt. gültigen MwSt. von 19 % |  | €
-------------------
| Summe inkl. MwSt. |  | €
-------------------
--------------------------------------------------------------
Ort, Datum
--------------------------------------------------------------
Stempel + rechtsgültige Unterschrift