## Bravus 3000
BV: Musterhaus
Anlagen-Art: Z/HS oder GHS-Anlage
System: ABUS Pfaffenhain Bravus.3000 MX
Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge Stück | Einheitspreis € | Gesamtbetrag €
1 | B3L410 MX Profildoppelzylinder, System Bravus.3000 MX Achsmaß: 30,5/30,5 mm Wendeschlüssel mit Intellitec System, horizontale Schlüsseleinführung, in modularer Ausführung inkl. erhöhtem Bohr- und Ziehschutz durch Modulsteg und Bohrschutzinlay aus Edelstahl,10 gefederte Zuhaltungen und bis zu 6 Codierstifte in 3 Ebenen, 6-stiftiges Längenraster, mehrdimensionale Berechtigungsprüfung eines erhabenen Elementes, 14 mm Kerndurchmesser, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, Patentschutz bis 2030, Markenschutz unbegrenzt, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | ---------- | --------------- | -------------------
2 | B3L430 MX Profilknaufzylinder, System Bravus.3000 MX Achsmaß: 30,5/30,5 mm Wendeschlüssel mit Intellitec System, horizontale Schlüsseleinführung, in modularer Ausführung inkl. erhöhtem Bohr- und Ziehschutz durch Modulsteg und Bohrschutzinlay aus Edelstahl,10 gefederte Zuhaltungen und bis zu 6 Codierstifte in 3 Ebenen, 6-stiftiges Längenraster, mehrdimensionale Berechtigungsprüfung eines erhabenen Elementes, 14 mm Kerndurchmesser, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, serienmäßiger Anbohrschutz, kombinierter Marken und Patentschutz, Patentschutz bis 2030, Markenschutz ungegrenzt, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | ---------- | --------------- | -------------------
3 | B3L430 MX Anti Amok Profilknaufzylinder, System Bravus.3000 MX Achsmaß: 30,5/30,5 mm Wendeschlüssel mit Intellitec System, horizontale Schlüsseleinführung, in modularer Ausführung inkl. erhöhtem Bohr- und Ziehschutz durch Modulsteg und Bohrschutzinlay aus Edelstahl,10 gefederte Zuhaltungen und bis zu 6 Codierstifte in 3 Ebenen, 6-stiftiges Längenraster, mehrdimensionale Berechtigungsprüfung eines erhabenen Elementes, 14 mm Kerndurchmesser, mit Drehmoment unabhängiger Zwangsentkupplung (Anti-Amok-Funktion) - eine Rutschkupplung ist nicht zulässig, zum Verriegeln von der Rauminnenseite, der Schlüssel behält Priorität und ermöglicht das Öffnen von außen, auf der Innenseite mit rotem Kunststoffknauf oder optional mit einem anderen Knauf, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, serienmäßiger Anbohrschutz, Patentschutz bis 2030, Markenschutz unbegrenzt, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | ---------- | --------------- | -------------------
4 | B3L452 MX Profil-Halbzylinder, System Bravus.3000 MX Achsmaß: 30,5/9,8 mm Wendeschlüssel mit Intellitec System, horizontale Schlüsseleinführung, in modularer Ausführung inkl. erhöhtem Bohr- und Ziehschutz durch Modulsteg und Bohrschutzinlay aus Edelstahl,10 aktive Zuhaltungen und bis zu 6 Codierstifte in 3 Ebenen, 6-stiftiges Längenraster, mehrdimensionale Berechtigungsprüfung eines erhabenen Elementes, 14 mm Kerndurchmesser, 8-fach verstellbarer Schließbart, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, serienmäßiger Anbohrschutz, Patentschutz bis 2030, Markenschutz unbegrenzt, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | ---------- | --------------- | -------------------
Verlängerungen:
5 | Verlängerungseinheit für Zylinder in modularer Ausführung (MX) für die ersten 5 mm (je Zylinder-Seite)
|  | ---------- | --------------- | -------------------
6 | Verlängerungseinheit für Zylinder in modularer Ausführung (MX) für weitere 5 mm (je Seite) nach der ersten Verlängerungseinheit.
|  | ---------- | --------------- | -------------------
Sonderausstattung:
7 | Not- und Gefahrenfunktion Einsatz in Schließzylindern, welche auch bei steckendem Schlüssel von der jeweils anderen Seite geschlossen werden sollen
|  | ---------- | --------------- | -------------------
8 | Freilauf Einsatz in Schließzylindern, welche in Einsteckschlössern mit Panikfunktion eingebaut werden, z. B. in Flurtüren oder Nottüren. Verwendung überall dort, wo ein bei gezogenem Schlüssel freilaufender Schließbart benötigt wird.
|  | ---------- | --------------- | -------------------
Schlüssel bei Lieferung mit der Schließanlage:
9 | Generalhauptschlüssel System Bravus.3000, Intellitec Pin in der Schlüsselspitze, bei Lieferung mit der Schließanlage
|  | ---------- | --------------- | -------------------
10 | Übergeordnete Schlüssel System Bravus.3000, mit Intellitec Pin in der Schlüsselspitze, bei Lieferung mit der Schließanlage
|  | ---------- | --------------- | -------------------
11 | Einzel-Mehrschlüssel System Bravus.3000, mit Intellitec Pin in der Schlüsselspitze, bei Lieferung mit der Schließanlage
|  | ---------- | --------------- | -------------------
Dienstleistungen
12 | Projektierung Verfassen eines Schließplanes in allen Details bis zur Bestellreife, in Abstimmung mit dem Aufraggeber. | 1
|  | ---------- | --------------- | --------------------
13 | Montage Die Montage der vorg. Zylinder erfolgt in PZ-vorgerichtete Türen, ein Nacharbeiten der Beschläge seitens des Auftragnehmers ist nicht erforderlich. | 1
|  | ---------- | --------------- | --------------------
14 | Facharbeiterstunde Facharbeiterstunde für unvorhergesehene Arbeiten im Zuge der Montage-Dienstleistung, zum Nachweis und nur auf Anweisung des Auftraggebers | 1
|  | ---------- | --------------- | --------------------
15 | Mehrkosten zus. An- und Abfahrt Bedarfsposition Zusätzliche Kosten für durch den Anbieter nicht zu verantwortende zus. An- und Abfahrten, je Anfahrt | 1
|  | ---------- | --------------- | -------------------
| Summe netto |  | €
-------------------
| zzgl. der zzt. gültigen MwSt. von 19 % |  | €
-------------------
| Summe inkl. MwSt. |  | €
-------------------
--------------------------------------------------------------
Ort, Datum
--------------------------------------------------------------
Stempel + rechtsgültige Unterschrift