## Vitess.1000
BV: Musterhaus
Anlagen-Art: Z/HS oder GHS-Anlage
System: ABUS Pfaffenhain Vitess.1000 MX
Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge Stück | Einheitspreis € | Gesamtbetrag €
1 | V1L410 MX Profildoppelzylinder, System Vitess.1000 MX Achsmaß: 30,5/30,5 mm Konturprofil mit Intop System, in modularer Ausführung inkl. erhöhtem Bohr- und Ziehschutz durch Modulsteg und Bohrschutzinlay aus Edelstahl, 6 gefederte Stiftzuhaltungen + Profilabfragestift in einer zweiten Zuhaltungsebene, codierte Profilrippe, Markenschutz unbegrenzt, Patentschutz bis 2034, 14 mm Kerndurchmesser, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, serienmäßiger Anbohrschutz, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | --------- | --------------- | ------------------
2 | V1L430 MX Profilknaufzylinder, System Vitess.1000 MX Achsmaß: 30,5/30,5 mm Konturprofil mit Intop System, in modularer Ausführung inkl. erhöhtem Bohr- und Ziehschutz durch Modulsteg und Bohrschutzinlay aus Edelstahl, 6 gefederte Stiftzuhaltungen + Profilabfragestift in einer zweiten Zuhaltungsebene, codierte Profilrippe, Markenschutz unbegrenzt, Patentschutz bis 2034, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, serienmäßiger Anbohrschutz, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | --------- | --------------- | ------------------
3 | V1L430 MX Anti Amok Profilknaufzylinder, System Vitess.1000 MX Achsmaß: 30,5/30,5 mm Konturprofil mit Intop System, in modularer Ausführung inkl. erhöhtem Bohr- und Ziehschutz durch Modulsteg und Bohrschutzinlay aus Edelstahl, in modularer Ausführung inkl. erhöhtem Bohr- und Ziehschutz durch Modulsteg und Bohrschutzinlay aus Edelstahl, 6 gefederte Stiftzuhaltungen + Profilabfragestift in einer zweiten Zuhaltungsebene, codierte Profilrippe, Markenschutz unbegrenzt, Patentschutz bis 2034, mit Drehmoment unabhängiger Zwangsentkupplung (Anti-Amok-Funktion) – eine Rutschkupplung ist nicht zulässig, zum Verriegeln von der Rauminnenseite, der Schlüssel behält Priorität und ermöglicht das Öffnen von außen, an der Innenseite mit Kunststoffknauf rot oder optional mit einem anderen Knauf, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, serienmäßiger Anbohrschutz, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | --------- | --------------- | ------------------
4 | V1L452 MX Profil-Halbzylinder, System Vitess.1000 MX Achsmaß: 30,5/9,8 mm Konturprofil mit Intop System, in modularer Ausführung inkl. erhöhtem Bohr- und Ziehschutz durch Modulsteg und Bohrschutzinlay aus Edelstahl, in modularer Ausführung inkl. erhöhtem Bohr- und Ziehschutz durch Modulsteg und Bohrschutzinlay aus Edelstahl, 6 gefederte Stiftzuhaltungen + Profilabfragestift in einer zweiten Zuhaltungsebene, codierte Profilrippe, Markenschutz unbegrenzt, Patentschutz bis 2034, Schließzylinder gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, serienmäßiger Anbohrschutz, gesperrtes Sonderprofil, inkl. 3 Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
|  | --------- | --------------- | ------------------
Verlängerungen:
5 | Verlängerungseinheit für Zylinder in modularer Ausführung (MX) für die ersten 5 mm (je Zylinder-Seite)
|  | ---------- | --------------- | -------------------
6 | Verlängerungseinheit für Zylinder in modularer Ausführung (MX) für weitere 5 mm (je Seite) nach der ersten Verlängerungseinheit.
|  | ---------- | --------------- | -------------------
Sonderausstattung:
7 | Not- und Gefahrenfunktion Einsatz in Schließzylindern, welche auch bei steckendem Schlüssel von der jeweils anderen Seite geschlossen werden sollen
|  | --------- | --------------- | ------------------
8 | Freilauf Einsatz in Schließzylindern, welche in Einsteckschlössern mit Panikfunktion eingebaut werden, z. B. in Flurtüren oder Nottüren. Verwendung überall dort, wo ein bei gezogenem Schlüssel freilaufender Schließbart benötigt wird.
|  | --------- | --------------- | ------------------
Schlüssel bei Lieferung mit der Schließanlage:
9 | Generalhauptschlüssel System Vitess.1000, mit Lieferung der Schließanlage
|  | --------- | --------------- | ------------------
10 | Übergeordnete Schlüssel System Vitess.1000, mit Lieferung der Schließanlage
|  | --------- | --------------- | ------------------
11 | Einzel-Mehrschlüssel System Vitess.1000, mit Lieferung der Schließanlage
|  | --------- | --------------- | ------------------
Dienstleistungen
12 | Projektierung Verfassen eines Schließplanes in allen Details bis zur Bestellreife, in Abstimmung mit dem Aufraggeber. | 1
|  | ---------- | --------------- | --------------------
13 | Montage Die Montage der vorg. Zylinder erfolgt in PZ-vorgerichtete Türen, ein Nacharbeiten der Beschläge seitens des Auftragnehmers ist nicht erforderlich. | 1
|  | ---------- | --------------- | --------------------
14 | Facharbeiterstunde Facharbeiterstunde für unvorhergesehene Arbeiten im Zuge der Montage-Dienstleistung, zum Nachweis und nur auf Anweisung des Auftraggebers | 1
|  | ---------- | --------------- | --------------------
15 | Mehrkosten zus. An- und Abfahrt Bedarfsposition Zusätzliche Kosten für durch den Anbieter nicht zu verantwortende zus. An- und Abfahrten, je Anfahrt | 1
|  | ---------- | --------------- | -------------------
| Summe netto |  | €
------------------
| zzgl. der zzt. gültigen MwSt. von 19 % |  | €
------------------
| Summe inkl. MwSt. |  | €
------------------
--------------------------------------------------------------
Ort, Datum
--------------------------------------------------------------
Stempel + rechtsgültige Unterschrift